別記様式第７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

|  |  |
| --- | --- |
| ハロゲン化物（ハロン2402、1211、1301、HFC23、HFC227ea、FK-5-1-12）消火設備点検票 | （区画名：　　　　　　　　）（設備方式：全域・局所・移動） |
| 名称 |  | 防　火管理者 |  |
| 所在 |  | 立会者 |  |
| 点検種別 | 機器・総合 | 点検年月日 | 年　　　月　　　日～　　　年　　　月　　　日 |
| 点検者 | 氏名 | 点 検 者所属会社 | 社名　　　　　　　　　　　　　　TEL |
| 住所 |
| 点　検　項　目 | 点　　検　　結　　果 | 措置内容 |
| 種別・容量等の内容 | 判　定 | 不　良　内　容 |
| 機　　器　　点　　検 |
| 蓄圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等 | 消火剤貯蔵容器 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 表示・標識 |  |  |  |  |
| ※消火剤量 | 本 |  |  |  |
| 容器弁 | 外形 |  |  |  |  |
| 安全性 |  |  |  |  |
| 安全装置 | 外形 |  |  |  |  |
| 安全性 |  |  |  |  |
| 容器弁開放装置 | 外形 |  |  |  |  |
| 電気式 |  |  |  |  |
| ガス圧式 |  |  |  |  |
| 指示圧力計 |  |  |  |  |
| 連結管・集合管 |  |  |  |  |
| 加圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等 | 消火剤貯蔵タンク | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 表示・標識 |  |  |  |  |
| 安全装置 |  |  |  |  |
| 消火剤量 | kg |  |  |  |
| 放出弁 |  |  |  |  |
| 放出弁開放装置 | 外形 |  |  |  |  |
| 電気式 |  |  |  |  |
| ガス圧式 |  |  |  |  |
| バルブ類 |  |  |  |  |
| 加圧用ガス容器等 | 加圧用ガス容器 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| ※ガス量 | 本 |  |  |  |
| 容器弁 | 外形 |  |  |  |  |
| 安全性 |  |  |  |  |
| 安全装置 | 外形 |  |  |  |  |
| 安全性 |  |  |  |  |
| 容器弁開放装置 | 外形 |  |  |  |  |
| 電気式 |  |  |  |  |
| ガス圧式 |  |  |  |  |
| バルブ類 |  |  |  |  |
| 圧力調整器 |  |  |  |  |
| 連結管・集合管 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

　　　６　※印のあるものは、（その５）に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハロゲン化物消火設備（その２）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起動用ガス容器等 | 起動用ガス容器 | 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| ※ガス量 | 本 |  |  |  |
| 容器弁 | 外形 |  |  |  |  |
| 安全性 |  |  |  |  |
| 安全装置 | 外形 |  |  |  |  |
| 安全性 |  |  |  |  |
| 容器弁開放装置 | 外形 |  |  |  |  |
| 電気式 |  |  |  |  |
| 手動式 |  |  |  |  |
| 選 択 弁 | 本体 | 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 機能 |  |  |  |  |
| 開放装置 | 外形 |  |  |  |  |
| 電気式 |  |  |  |  |
| ガス圧式 |  |  |  |  |
| 操作管・逆止弁 | 外形 |  |  |  |  |
| 機能 |  |  |  |  |
| 起　動　装　置 | 手動式起動装置 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 操作箱 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 電源表示灯 |  |  |  |  |
| 音響警報起動用スイッチ |  |  |  |  |
| 放出用・非常停止用スイッチ |  |  |  |  |
| 表示灯 |  |  |  |  |
| 保護カバー |  |  |  |  |
| 起動装置自 動 式 | 火災感知装置 | 　専用　　兼用 |  |  |  |
| 自動・手動切替装置 |  |  |  |  |
| 自動・手動切替表示灯 |  |  |  |  |
| 警　報　装　置 | 外形 |  |  |  |  |
| 音響警報 |  |  |  |  |
| 音声警報 |  |  |  |  |
| 制　　　御　　　盤 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 電圧計 | Ｖ |  |  |  |
| 開閉器・スイッチ類 |  |  |  |  |
| ヒューズ類 | Ａ |  |  |  |
| 継電器 |  |  |  |  |
| 表示灯 |  |  |  |  |
| 結線接続 |  |  |  |  |
| 接地 |  |  |  |  |
| 遅延装置 | 秒 |  |  |  |
| 自動・手動切替機能 |  |  |  |  |
| 放出制御機能 |  |  |  |  |
| 制御盤用音響警報装置 |  |  |  |  |
| 予備品等 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

　　　６　※印のあるものは、（その５）に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハロゲン化物消火設備（その３）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配管等 | 管・管継手 |  |  |  |  |
| 支持金具・つり金具 |  |  |  |  |
| 配管の安全装置等 | 安全装置 |  |  |  |  |
| 破壊板 |  |  |  |  |
| 消火剤等排出措置 |  |  |  |  |
| 圧力上昇防止措置 |  |  |  |  |
| 放出表示灯 |  |  |  |  |
| 噴射ヘッド | 外形 |  |  |  |  |
| 放射障害 |  |  |  |  |
| 防　護　区　画 | 区画変更等 |  |  |  |  |
| 開口部の自動閉鎖装置 | 外形 |  |  |  |  |
| 電気で作動するもの |  |  |  |  |
| ガス圧で作動するもの |  |  |  |  |
| 非常電源（内蔵型） | 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 端子電圧 | Ｖ |  |  |  |
| 切替装置 |  |  |  |  |
| 充電装置 |  |  |  |  |
| 結線接続 |  |  |  |  |
| ホ　ー　ス　等 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 格納箱 |  |  |  |  |
| ホース | ｍ |  |  |  |
| ホースリール |  |  |  |  |
| ノズル |  |  |  |  |
| ノズル開閉弁 |  |  |  |  |
| 表示灯・標識（移動式） |  |  |  |  |
| 耐震措置 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハロゲン化物消火設備（その４）

|  |
| --- |
| 総　　　合　　　点　　　検 |
| 全域放出方式・局所放出方式 | 全域放出方式 | 警報装置 |  |  |  |  |
| 遅延装置 | 秒 |  |  |  |
| 開口部の自動閉鎖装置 |  |  |  |  |
| 起動装置・選択弁 |  |  |  |  |
| 配管・配管接続部 |  |  |  |  |
| 放出表示灯 |  |  |  |  |
| 局所放出方式 | 警報装置 |  |  |  |  |
| 起動装置・選択弁 |  |  |  |  |
| 配管・配管接続部 |  |  |  |  |
| 移動式 | ノズル開閉弁 |  |  |  |  |
| ホース・ホース接続部 |  |  |  |  |
| 備　　　　　　　　　　考 |  |
| 測定機器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハロゲン化物消火設備（その５）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 容器番号 | 全質量（kg） | 空質量（kg） | ガス質量（kg） | 点　検　年　月　日 |
|  |  |  |  |  |  |
| （容器弁を含む） | 点　検　時　ガ　ス　質　量（kg） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

2014.06.10