別記様式第14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非　常　警　報　器　具　及　び　設　備　点　検　票 | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | |  | | | | | | | | 防　火管理者 |  | |
| 所在 | | |  | | | | | | | | 立会者 |  | |
| 点検種別 | | | 機器・総合 | | 点検年月日 | | 年　　月　　日～　　　年　　月　　日 | | | | | | |
| 点検者 | | | 氏名 | | 点検者  所属会社 | | 社名　　　　　　　　　　TEL | | | | | | |
| 住所 | | | | | | |
| 点検  設備名 | | | 操作部・複合装置 | 製造者名 | | | | 増幅器 | | 製造者名 | | | |
| 型 式 等 | | | | 型 式 等 | | | |
| 点　検　項　目 | | | | | | 点　　検　　結　　果 | | | | | | | 措置内容 |
| 種別・容量等の内容 | | 判定 | 不良内容 | | | |
| 機　　 　器　 　　点　 　　検 | | | | | | | | | | | | | |
| 非常電源（内蔵型） | 外形 | | | | |  | |  |  | | | |  |
| 表示 | | | | |  | |  |  | | | |  |
| 端子電圧 | | | | | Ｖ | |  |  | | | |  |
| 切替装置 | | | | |  | |  |  | | | |  |
| 充電装置 | | | | |  | |  |  | | | |  |
| 結線接続 | | | | |  | |  |  | | | |  |
| 非　常　ベ　ル　・　自　動　式　サ　イ　レ　ン | 起動装置 | 周囲の状況 | | | |  | |  |  | | | |  |
| 外形 | | | |  | |  |  | | | |  |
| 表示 | | | |  | |  |  | | | |  |
| 機能 | | | |  | |  |  | | | |  |
| 操 作 部 ・ 複 合 装 置 | 外形 | | | |  | |  |  | | | |  |
| 表示 | | | |  | |  |  | | | |  |
| 電圧計 | | | | Ｖ | |  |  | | | |  |
| スイッチ類 | | | |  | |  |  | | | |  |
| ヒューズ類 | | | | Ａ | |  |  | | | |  |
| 継電器 | | | |  | |  |  | | | |  |
| 表示灯 | | | |  | |  |  | | | |  |
| 結線接続 | | | |  | |  |  | | | |  |
| 接地 | | | |  | |  |  | | | |  |
| 予備品等 | | | |  | |  |  | | | |  |
| ベル・サイレン | 外形 | | | |  | |  |  | | | |  |
| 取付状態 | | | |  | |  |  | | | |  |
| 音圧等 | | | |  | |  |  | | | |  |
| 鳴動方式 | | | | 一斉 区分 相互 再鳴動 | |  |  | | | |  |
| 表示灯 | | | | |  | |  |  | | | |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非常警報器具及び設備（その２）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放　　 　　送　　 　　設　　 　　備 | 起 動 装 置 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 押しボタン等 |  |  |  |  |
| 発信機・非常電話 |  |  |  |  |
| 自動火災報知設備との連動 |  |  |  |  |
| 増　　　 　幅　　 　　器　　 　　等 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 電圧計 | Ｖ |  |  |  |
| スイッチ類 |  |  |  |  |
| 保護板 |  |  |  |  |
| ヒューズ類 | Ａ |  |  |  |
| 継電器 |  |  |  |  |
| 計器類 |  |  |  |  |
| 表示灯 |  |  |  |  |
| 結線接続 |  |  |  |  |
| 接地 |  |  |  |  |
| 回路選択 |  |  |  |  |
| ２以上の操作部等 |  |  |  |  |
| 遠隔操作器の連動 |  |  |  |  |
| 非常用放送切替 |  |  |  |  |
| ※地震動予報等に係る放送切替 |  |  |  |  |
| 回路短絡 |  |  |  |  |
| 音声警報音 |  |  |  |  |
| 火災音信号 |  |  |  |  |
| マイクロホン |  |  |  |  |
| 予備品等 |  |  |  |  |
| ス ピ ー カ ー | 外形 |  |  |  |  |
| 取付状態 |  |  |  |  |
| 音圧等 |  |  |  |  |
| 鳴動方式 | 一斉 区分 相互 再鳴動 |  |  |  |
| 音量調整器 |  |  |  |  |
| 表示灯 | |  |  |  |  |
| ゴング等  警 鐘 ・ | | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 機能 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

　　　６　票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）第二十五条の二第二項第三号リに規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

別記様式第14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非常警報器具及び設備（その３）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総　　　 合　　　 点　　　 検 | | | | | | | | | | | | |
| 音響装置・スピーカーの音圧 | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 総合作動 | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 備　　　　　　　　　　　　　　考 |  | | | | | | | | | | | |
| 測 定 機 器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | | 製造者名 | 機器名 | | | 型式 | 校正年月日 | | 製造者名 |
|  |  |  | |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | | |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | | |  |  | |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。