別記様式第23　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

|  |
| --- |
| 非常電源（非常電源専用受電設備）点検票（設備名　　　　　） |
| 名称 |  | 防　火管理者 |  |
| 所在 |  | 立会者 |  |
| 点検種別 | 機器・総合 | 点検年月日 | 　　 年　　 月　　 日～　　 年　　 月　　 日　 |
| 点検者 | 氏名 | 点検者所属会社 | 社名　　　　　　　　　　　TEL |
| 住所 |
| 点検設備名 | 受電設備 | 製造者名 |
| 型 式 等 |
| 点　検　項　目 | 点　　検　　結　　果 | 措置内容 |
| 種別・容量等の内容 | 判定 | 不良内容 |
| 機　　　器　　　点　　　検 |
| 設　置　状　況 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 区画等 | キュービクル式キュービクル式以外 |  |  |  |
| 水の浸透 |  |  |  |  |
| 換気 | 自然　　機械 |  |  |  |
| 照明 |  |  |  |  |
| 標識 |  |  |  |  |
| 高圧受電盤･配分電盤 | 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 計器類 |  |  |  |  |
| 開閉器・遮断器（低圧） |  |  |  |  |
| 表示灯 |  |  |  |  |
| ヒューズ類（低圧） | Ａ |  |  |  |
| 継　　 電 　　器（低圧） |  |  |  |  |
| 変圧器 |  |  |  |  |
| コンデンサー |  |  |  |  |
| 開閉器・遮断器 |  |  |  |  |
| 接　　　　　　　地（低圧） |  |  |  |  |
| 結線接続 |  |  |  |  |
| 耐震措置 |  |  |  |  |
| 予　　備　　品　　等（低圧） |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第23　　　　　　　　　　　　　　　　　非常電源（非常電源専用受電設備）（その２）

|  |
| --- |
| 総　　　合　　　点　　　検 |
| 接地抵抗 | 種　　　 |  |  |  |
| 絶縁抵抗 | M |  |  |  |
| 保護継電器等 |  |  |  |  |
| 高圧又は特別高圧 | 開閉器・遮断器 |  |  |  |  |
| ヒューズ類 | Ａ |  |  |  |
| 接地 |  |  |  |  |
| 備　　　　　　　　　　　　考 | 　　電気主任技術者　　氏名及び資格 |
| 測定機器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。