別記様式第11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）①

|  |
| --- |
| 試験実施日　　　　年　　月　　日　試験実施者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 用途 | （　　　　）項　　 |
| 延べ面積 | ｍ2 | 階数 | 地上　　階　地階　　 階　 |
| 受信機 | 蓄積式・二信号式・アナログ式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・その他（　　） |
| Ｐ・ＧＰ型　　級　　回線数　　／ | Ｒ･GR型　自火報点数　点･その他点数　点･予備点数　点 |
| 定格電圧 | ＡＣ　　　　　　　Ｖ・ＤＣ　　　　　　　　　　 Ｖ |
| 予備電源 | ＮｉＣｄ・その他（　　　 ）　　　　　　　　Ｖ　　　　　　ＡＨ |
| 発信機 | 　　　　　 型　　　　 級　　屋内型　　　　　個　 屋外型　　　　　個　 　（無線式　　　型　　　　　級　 屋内型　　　　 個　屋外型　　　　個） |
| 中継器 | アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他（　　）　　回線 | 予備電源　有（　V　AH）・無 | 設置台数　台 |
| アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他（　　）　　回線 | 予備電源　有（　V　AH）・無 | 設置台数　台 |
| アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他（　　）　　回線 | 予備電源　有（　V　AH）・無 | 設置台数　台 |
| アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他（　　）　　回線 | 予備電源　有（　V　AH）・無 | 設置台数　台 |
| アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他（　　）　　回線 | 予備電源　有（　V　AH）・無 | 設置台数　台 |
| 感知器 | 機　　　　　　　　　　　　　種 | 自 | 遠 | 種　　別 | 個　数 |
| 式　　　　　型（　　　　　） |  |  | 種 | 個 |
| 式　　　　　型（　　　　　） |  |  | 種 | 個 |
| 式　　　　　型（　　　　　） |  |  | 種 | 個 |
| 式　　　　　型（　　　　　） |  |  | 種 | 個 |
| 式　　　　　型（　　　　　） |  |  | 種 | 個 |
| 式　　　　　型（　　　　　） |  |  | 種 | 個 |
| 式　　　　　型（　　　　　） |  |  | 種 | 個 |
| 式　　　　　型（　　　　　） |  |  | 種 | 個 |
| 式　　　　　型（　　　　　） |  |  | 種 | 個 |
| 式　　　　　型（　　　　　） |  |  | 種 | 個 |
| 音響装置 | 種　　　　別 | 種　　 類 | 電　　 圧 | 電　　 流 | 個　　 数 |
| 主音響装置（内蔵されているものを除く。） |  | ＤＣ　　Ｖ | ｍＡ | 個 |
| 副音響装置（内蔵されているものを除く。） |  | ＤＣ　　Ｖ | ｍＡ | 個 |
| 地区音響装置 |  | ＤＣ　　Ｖ | ｍＡ | 個 |
|  | ＤＣ　　Ｖ | ｍＡ | 個 |
|  | ＤＣ　　Ｖ | ｍＡ | 個 |
| 放送設備との連動 | 有　　　・　　　無 |
| 鳴動方式 | 一斉鳴動　　　・　　　区分鳴動 |

自動火災報知設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 結果 |
| 外　　　　　　　　　　 観　　　　　　　　　　 試　　　　　　　　　　 験 | 警戒区域 | 警戒区域の設定 | ――――― |  |
| 受信機 | 設　置場所等 | 設置場所 |  |  |
| 周囲の状況・操作性 | ――――― |  |
| 設置状況 | ――――― |  |
| 構造・性能 | ――――― |  |
| 操作部 | 床面からの高さ　　　　　ｍ |  |
| 予備品等 | ――――― |  |
| 中継器 | 設置場所等 |  |  |
| 構造・性能 | ――――― |  |
| 予備品等 | ――――― |  |
| 電源（電池を除く。） | 常用電源 | ＡＣ 　　　　　Ｖ |  |
| 非常電源の種別 | 非常電源専用受電設備　・　蓄電池設備 |  |
| 感　　　　　　　 知 　　　　　　　器 | 警 戒 状 況 ・ 設 置 状 況 ・ 構 造 ・ 性 能 | 差動式スポット型 | ――――― |  |
| 定温式スポット型 | ――――― |  |
| 補償式スポット型 | ――――― |  |
| 熱複合式スポット型 | ――――― |  |
| 熱アナログ式スポット型 | ――――― |  |
| 定温式感知線型 | ――――― |  |
| 差動式分布型（空気管式） | ――――― |  |
| 差動式分布型（熱電対式） | ――――― |  |
| 差動式分布型（熱半導体式） | ――――― |  |
| 煙感知器（光電式分離型及びアナログ式を除く。）　　　　　　　 | ――――― |  |
| イオン化アナログ式スポット型 | ――――― |  |
| 光電アナログ式スポット型 | ――――― |  |
| 熱煙複合式スポット型 | ――――― |  |
| 光電式分離型 | ――――― |  |
| 光電アナログ式分離型 | ――――― |  |
| 炎感知器 | 道路の用に供される部分以外 |  |
| 発信機 | 設置場所等 | ――――― |  |
| 構造・性能 | ――――― |  |
| 表示灯 | 設置場所等 | ――――― |  |
| 構造 | ――――― |  |
| 地区音響装置 | 設置場所等 | ――――― |  |
| 構造 | ――――― |  |

自動火災報知設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 結果 |
|  | 配　　線 | 共通線試験 | ――――― |  |
| 送り配線試験 | 試験回線―１ | ――――― |  |
| 試験回線―２ | ――――― |  |
| 試験回線―３ | ――――― |  |
| 無線設備 | 通信試験 | ――――― |  |
| 受　　　　　　　信　　　　　　　機 | 火災表示試験 | 火災表示状況 | ――――― |  |
| 保持機能 | ――――― |  |
| ２信号式の機能 | ――――― |  |
| 蓄積式の機能 | ――――― |  |
| 注意表示試験 | 注意表示状況 | ――――― |  |
| 設定表示温度試験 | 設定表示温度等 | ――――― |  |
| 回路導通試験 | ――――― |  |
| 同時作動試験 | 常用電源使用時 | ――――― |  |
| 予備電源使用時 | ――――― |  |
| 感知器作動試験 | 自動試験機能を有するもの | ――――― |  |
| 遠隔試験機能を有するもの | ――――― |  |
| 予備電源試験 | 電源自動切替機能 | ――――― |  |
| 電　　　　　　　 圧 | Ｖ |  |
| 非常電源試験 | 電源自動切替機能 | ――――― |  |
| 付属装置試験 | ――――― |  |
| 相互作動試験 | 相互通話状況 | ――――― |  |
| 地区音響装置鳴動状況 | ――――― |  |
| 中　継　器 | 設定表示温度試験 | 設定表示温度等 | ――――― |  |
| 回路導通試験 | ――――― |  |
| 予備電源試験（予備電源を有するもの） | 電源自動切替機能 | ――――― |  |
| 電 圧 | Ｖ |  |
| 感知器 | 作　動　試　験 | （その２）及び（その３）による |
| 作動継続試験 |
| 流　通　試　験 |
| 接点水高試験 |
| 回路合成抵抗試験 |
| 発信機 | 作　動　試　験 | ――――― |  |
| 地区音響装置 | 鳴動方式試験 | ――――― |  |
| 作　動　試　験 | （その２）及び（その３）による |
| 備考 |  |

備考１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　２　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

　　３　非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

　　４　蓄積式中継器の機能試験は、感知器の作動試験及び発信機の作動により確認するものとする。

　　５　複合式の感知器の試験は、それぞれの種別に応じて行うものとする。

　　６　総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

自動火災報知設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その２）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 警　　戒　　区　　域 | 感知器（多信号又はアナログ式以外のもの） | 地区音響装置 | 結果 |
| 受信機の表示番号 | 名称 | 差動式 | 補償式スポット型 | 定温式 | 煙感知器 | 炎感知器 |
| 分布型 | スポット型 | スポット型 | 感知線型 | イオン化式スポット型 | 光電式 |
| スポット型 | 分離型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合　　　　　　　　計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― |

備考１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　２　受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。

自動火災報知設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その３）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 警　　戒　　区　　域 | 多　信　号　感　知　器 | アナログ式感知器 | 地区音響装置 | 結果 |
| 受信機の表示番号 | 名称 | 熱複合式スポット型 | 煙複合式スポット型 | 熱煙複合式スポット型 | その他の多信号感知器 | 熱アナログ式スポット型 | 煙　感　知　器 |
| イオン化アナログ式スポット型 | 光電アナログ式 |
| スポット型 | 分離型 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合　　　　　　　　　　計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― |

備考１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　２　受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。

　　３　アナログ式及び自動試験機能付きのものは、階又は警戒区域ごとに設置されている個数を記入すること。