別記様式第15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

|  |
| --- |
| 非 常 警 報 設 備 試 験 結 果 報 告 書試験実施日　　　　　年　　　月　　　日　試験実施者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 用途 | （　　）項  | 収容人員 | 名  |
| 延べ面積 | ｍ2 | 階数 | 地上　　　　　階　　地階　　　　　　階  |
| 非常ベル・自動式サイレン | 項目機器 | 設置台数 | 型式 | 定格電圧 |
| ＡＣ(Ｖ) | ＤＣ(Ｖ) |
| 操作部 |  |  |  |  |
| 起動装置 |  |  |  |  |
| 表示灯 |  |  |  |  |
| 音響装置 |  |  |  |  |
| 複合装置 |  |  |  |  |
| 一体型 |  |  |  |  |
| 放送設備 | 増幅器 | 型式 | 定格電圧 | 定格出力 |
|  | ＡＣ　　　　　　 ＶＤＣ　　　　　　 Ｖ | Ｗ |
| 操作部 | 放送区分 | 回線数 |
| 一斉　　　　階別等選択可能 | ／ |
| スピーカー | 配線方式 | 型式 | スピーカーの種類 | 音圧 | 施設方式 |
| ２線式３線式 | ホーン型　個コーン型　個そ の 他　個 | Ｌ級　　　個Ｍ級　　　個Ｓ級　　　個 | Ｌ級　dBＭ級　dBＳ級　dB | 壁掛型　個埋込型　個その他　個 |
| 起動装置（自動火災報知設備を除く。） | 押しボタン　　非常電話その他　　　　　　　（　　　個） |
| 試　 　験　 　項　 　目 |  | 結果 |
| 外　観　試　験 | 増幅器・操作部・遠隔操作器 | 設置場所 |  |  |
| 周囲の状況・操作性 | ―――― |  |
| 設置状況 | ―――― |  |
| 構造・性能 | ―――― |  |
| 操作部 | 床面からの高さ　　　　　　　　　　　　　　　 ｍ |  |
| 予備品等 | ―――― |  |

非常警報設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外　　　観　　　試　　　験 |  |  | 結果 |
| 電源 | 常用電源 | Ｖ |  |
| 非常電源の種別 | 非常電源専用受電設備・蓄電池設備 |  |
| 起動装置・非常電話 | 設置場所等 | ―――― |  |
| 構造・性能 | ―――― |  |
| 非常電話収納箱 | ―――― |  |
| 表示灯・標識板 | 設置場所等 | ―――― |  |
| 構造 | ―――― |  |
| ベル・サイレン・スピーカー | 設置場所等 | ―――― |  |
| 構造 | ―――― |  |
| 機　　　　　　能　　　　　　試　　　　　　験 | 増幅器・遠隔操作器・操作部及び複合装置 | 階　　　　　　　　 （系統） |  |  |  |  |  |  | ―― |
| 回路選択試験 |  |  |  |  |  |  |  |
| 起動装置試験 | 非常ベル・自動式サイレン |  |  |  |  |  |  |  |
| 放送設備 |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常電話 |  |  |  |  |  |  |  |
| 音響装置試験（dB） | 鳴動方式試験 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作動試験 | ベル・サイレン |  |  |  |  |  |  |  |
| スピーカー | Ｌ級 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ｍ級 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ｓ級 |  |  |  |  |  |  |  |
| 回路短絡試験 |  |  |
| 非常電源試験 | 電源の自動切替機能 | ―――― |  |
| 端子電圧・容量 | Ｖ　　　　　　　　 AH |  |
| 一般放送停止試験 |  |  |
| 備　　　　 考 |  |

備考１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　２　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

　　３　結果の欄には、良否を記入すること。

　　４　非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

　　５　総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。