別記様式第19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

|  |
| --- |
| 排 煙 設 備 試 験 結 果 報 告 書試験実施日　　　　　年　　　月　　　日　試験実施者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 用途 | （　　）項　 | 延べ面積 | ｍ2 |
| 試　　　　験　　　　項　　　　目 |  | 結果 |
| 外　　　　　　観　　　　　　試　　　　　　験 | 排煙機及び給気機 | 設置場所等 |  |  |
| 構造・材質 |  |  |
| 性能 | ｍ3／mm |  |
| 電動機等との連結 | ―――― |  |
| 電動機等 | 設置状況 | ―――― |  |
| 接地工事 | 種接地 |  |
| 配線 | ―――― |  |
| 潤滑油 | ―――― |  |
| 回転羽根等 | ―――― |  |
| 制御装置等 | 設置場所 |  |  |
| 制御盤 | ―――― |  |
| 予備品等 | ―――― |  |
| 接地工事 | 種接地 |  |
| 機能等 | ―――― |  |
| 起動装置 | 自動起動装置 | 感知器又は閉鎖型スプリンクラーヘッド | 設置場所等 | ―――― |  |
| 構造等 | ―――― |  |
| 手動起動装置 | 設置場所等 |  |  |
| 操作部等 | ―――― |  |
| 表示 | ―――― |  |
| 排煙口等 | 防煙区画 | 区画構成 | ―――― |  |
| 構造 |  |  |
| 規模 |  |  |
| 可動防煙壁 | ―――― |  |
| 排煙口 | 設置位置等 | ―――― |  |
| 周囲の状況 | ―――― |  |
| 風道との接続 | ―――― |  |
| 構造等 | ―――― |  |
| 給気口等 | 設置位置等 |  |  |
| 周囲の状況 | ―――― |  |
| 風道との接続 | ―――― |  |
| 構造等 | ―――― |  |

排煙設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 試　　験　　項　　目 | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 | 結果 |
| 外　観　試　験 | 風道 | 設置場所等 | ―――― |  |
| 構造 | ―――― |  |
| 防火区画の貫通部分 | ―――― |  |
| ダンパー | ―――― |  |
| 電源 | 常用電源 | Ｖ  |  |
| 非常電源の種別 | 専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池 |  |
| 耐震措置 |  |  |
| 機　　能　　試　　験 | 防煙区画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― |
| 自動起動装置作動試験 | 感知器等の作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排煙機の作動及び性能状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排煙口の状態 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手動起動装置作動試験 | 起動装置の作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排煙機の作動及び性能状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遠隔操作の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備　　　　　　　　　　　　　　考 |  |

備考１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　２　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

　　３　結果の欄には、良否を記入すること。

　　４　非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

　　５　総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。