別記様式第10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

|  |
| --- |
| 動　力　消　防　ポ　ン　プ　設　備　点　検　票 |
| 名称 |  | 防　火管理者 |  |
| 所在 |  | 立会者 |  |
| 点検種別 | 機器・総合 | 点検年月日 | 年　　　月　　　日～　　　年　　　月　　　日 |
| 点検者 | 氏名 | 点検者所属会社 | 社名　　　　　　　　　　　　TEL |
| 住所 |
| 点検設備名 | 本体 | 製造者名 |
| 型 式 等 |
| 点　検　項　目 | 点　　検　　結　　果 | 措置内容 |
| 種別・容量等の内容 | 判定 | 不　良　内　容 |
| 機　　器　　点　　検 |
| 周囲の状況等 |  |  |  |  |
| 水　　源 | 貯水槽 |  |  |  |  |
| 水量 | ｍ3 |  |  |  |
| 水状 |  |  |  |  |
| 給水装置 |  |  |  |  |
| 吸管投入孔・採水口 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 吸管投入口 |  |  |  |  |
| 採水口 | 本体 |  |  |  |  |
| 開閉弁 |  |  |  |  |
| 標識 |  |  |  |  |
| 内　燃　機　関 | 燃料 | L |  |  |  |
| 潤滑油 |  |  |  |  |
| 蓄電池 | 外形 |  |  |  |  |
| 電解液 |  |  |  |  |
| 端子電圧 | Ｖ |  |  |  |
| 起動装置 |  |  |  |  |
| 動力伝達装置 |  |  |  |  |
| 冷却装置 | ラジエータ等 |  |  |  |  |
| 冷却ファン |  |  |  |  |
| 吸排気装置 |  |  |  |  |
| ポ　ン　プ | 本体 |  |  |  |  |
| 真　空ポンプ | 潤滑剤 |  |  |  |  |
| 自動停止スイッチ |  |  |  |  |
| 計器類 |  |  |  |  |
| 作動 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　動力消防ポンプ設備（その２）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 車台装置・搬送装置 |  |  |  |  |
| 積　載　器　具 | 装備 |  |  |  |  |
| 吸管・ストレーナー |  |  |  |  |
| ホース・ノズル等 | 外形 | ホース ノズル径　 ｍ×　 本　mm |  |  |  |
| ホースの耐圧性能 |  |  |  |  |
| はしご |  |  |  |  |
| 破壊器具その他の器具 |  |  |  |  |
| 総　　　合　　　点　　　検 |
| 運転状況 |  |  |  |  |
| 吸水性能 |  |  |  |  |
| 放水性能 | 放水圧力 |  |  |  |  |
| 放水量 |  |  |  |  |
| 走行性能 |  |  |  |  |
| 備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考 |  |
| 測定機器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。