別記様式第11の２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備 点 検 票 | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | |  | | | | | | | | 防　火管理者 |  | |
| 所在 | | |  | | | | | | | | 立会者 |  | |
| 点検種別 | | | 機器・総合 | | 点検年月日 | | 年　　 月　　 日～　　　年　　 月　　 日 | | | | | | |
| 点検者 | | | 氏名 | | 点検者  所属会社 | | 社名　　　　　　　　　　TEL | | | | | | |
| 住所 | | | | | | |
| 点検  設備名 | | | 受信機 | 製造者名 | | | | 中継器 | | 製造者名 | | | |
| 型 式 等 | | | | 型 式 等 | | | |
| 点　検　項　目 | | | | | | 点　　検　　結　　果 | | | | | | | 措置内容 |
| 種別・容量等の内容 | | 判定 | 不良内容 | | | |
| 機　　　器　　　点　　　検 | | | | | | | | | | | | | |
| （内蔵型）  予備電源・非常電源 | | 外形 | | | |  | |  |  | | | |  |
| 表示 | | | |  | |  |  | | | |  |
| 端子電圧 | | | | Ｖ | |  |  | | | |  |
| 切替装置 | | | |  | |  |  | | | |  |
| 充電装置 | | | |  | |  |  | | | |  |
| 結線接続 | | | |  | |  |  | | | |  |
| 受　　信　　機　 ・　 中　　継　　器 | 周囲の状況 | | | | |  | |  |  | | | |  |
| 外形 | | | | |  | |  |  | | | |  |
| 表示 | | | | |  | |  |  | | | |  |
| 警戒区域の表示装置 | | | | |  | |  |  | | | |  |
| 電圧計 | | | | | Ｖ | |  |  | | | |  |
| スイッチ類 | | | | |  | |  |  | | | |  |
| ヒューズ類 | | | | | Ａ | |  |  | | | |  |
| 継電器 | | | | |  | |  |  | | | |  |
| 表示灯 | | | | |  | |  |  | | | |  |
| 通話装置 | | | | |  | |  |  | | | |  |
| 結線接続 | | | | |  | |  |  | | | |  |
| 接地 | | | | |  | |  |  | | | |  |
| 附属装置 | | | | |  | |  |  | | | |  |
| ガス漏れ表示 | | | | |  | |  |  | | | |  |
| 回路導通 | | | | |  | |  |  | | | |  |
| 故障表示 | | | | |  | |  |  | | | |  |
| 予備品等 | | | | |  | |  |  | | | |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第11の２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガス漏れ火災警報設備（その２）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ガス漏れ検知器 | 外形 | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 警　戒　状　況 | 未警戒部分 | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 設置場所・設置位置 | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 適応性 | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 機能障害 | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 作動等 | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 警　　報　　装　　置 | 音声警報装置 | 外形 | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 取付状態 | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 増幅器、操作部 | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 音圧等 | | | |  | | |  |  | | |  | |
| ガス漏れ表示灯 | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 検知区域警報装置 | | 外形 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 取付状態 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 音圧等 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 鳴動区域 | | |  | | |  |  | | |  | |
| 総　　　 合　　　 点　　　 検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同時作動 | | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 検知区域警報装置 | | | | | | db | | |  |  | | |  | |
| 総合作動 | | | | | |  | | |  |  | | |  | |
| 備　　　考 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 測 定 機 器 | 機器名 | | | 型式 | 校正年月日 | | 製造者名 | 機器名 | | | 型式 | 校正年月日 | | 製造者名 |
| 加ガス試験器 | | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |
|  | | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |
|  | | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |
|  | | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |
|  | | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。