別記様式第22

|  |
| --- |
| 無　線　通　信　補　助　設　備　点　検　票 |
| 名称 |  | 防　火管理者 |  |
| 所在 |  | 立会者 |  |
| 点検種別 | 機　器 | 点検年月日 | 　　 年　　 月　　 日～　　 年　　 月　　 日　 |
| 点検者 | 氏名 | 点検者所属会社 | 社名　　　　　　　 　　　TEL |
| 住所 |
| 点検設備名 | 漏洩同軸ケーブル | 製造者名 | 空中線 | 製造者名 | 増幅器 | 製造者名 |
| 型 式 等 | 型 式 等 | 型 式 等 |
| 点　検　項　目 | 点　　検　　結　　果 | 措置内容 |
| 種別・容量等の内容 | 判定 | 不良内容 |
| 機　　　器　　　点　　　検 |
| 保護箱 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 接続端子無 線 機 | 外形 |  |  |  |  |
| 無反射終端抵抗器･キャップ |  |  |  |  |
| コネクター |  |  |  |  |
| 増幅器 |  |  |  |  |
| 分配器等 |  |  |  |  |
| 空中線 |  |  |  |  |
|  | 支持部 |  |  |  |  |
| 防湿措置 |  |  |  |  |
| 耐熱保護 |  |  |  |  |
| 可とう性 |  |  |  |  |
| 結線接続 |  |  |  |  |
| 備　　考 |  |
| 測定機器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。