別記様式第26

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配 線 点 検 票 （ 設 備 名　　　　　　） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | |  | | | | | | | | | | | | | 防　火管理者 | |  | | | |
| 所在 | |  | | | | | | | | | | | | | 立会者 | |  | | | |
| 点検種別 | | 総　合 | | | 点検年月日 | | | 年　　 月　　 日～　　 年　　 月　　 日 | | | | | | | | | | | | |
| 点検者 | | 氏名 | | | 点 検 者所属会社 | | | 社名　　　　　　　　　　　TEL | | | | | | | | | | | | |
| 住所 | | | | | | | | | | | | |
| 点　検　項　目 | | | | | | 点　　検　　結　　果 | | | | | | | | | | | |  | | |
| 種別・容量等の内容 | | | | 判定 | | | 不良内容 | | | | |
| 総　　　合　　　点　　　検 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 専用回路 | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 開閉器・遮断器 | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| ヒューズ類 | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 絶縁抵抗 | | | | | | 常用　M非常　M | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 耐熱保護 | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 備　　　　　　　考 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 機器名 | | 型式 | 校正年月日 | | | 製造者名 | | 機器名 | | | 型式 | | | | 校正年月日 | | | | 製造者名 |
|  | |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。