別記様式第27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

|  |
| --- |
| 総　合　操　作　盤　点　検　票 |
| 名称 |  | 防　火管理者 |  |
| 所在 |  | 立会者 |  |
| 点検種別 | 機器・総合 | 点検年月日 | 　　 年　　 月　　 日～　　 年　　 月　　 日 |
| 点検者 | 氏名 | 点 検 者所属会社 | 社名　　　　　　　　　　　TEL |
| 住所 |
| 点　　検設 備 名 | 総合操作盤 | 製造者名 |
| 型 式 等 |
| 点　検　項　目 | 点　　検　　結　　果 |  |
| 種別・容量等の内容 | 判定 | 不良内容 |
| 機　　　器　　　点　　　検 |
| （内蔵型）予備電源･非常電源 | 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 端子電圧 | Ｖ |  |  |  |
| 切替装置 |  |  |  |  |
| 充電装置 |  |  |  |  |
| 結線接続 |  |  |  |  |
| 本　　　　　　　　　体 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 表示部 |  |  |  |  |
| 操作部 |  |  |  |  |
| 相互通話装置 |  |  |  |  |
| 電圧計 | Ｖ |  |  |  |
| スイッチ類 |  |  |  |  |
| ヒューズ類 | Ａ |  |  |  |
| 表示灯 |  |  |  |  |
| 結線接続 |  |  |  |  |
| 接地 |  |  |  |  |
| 表示機能 |  |  |  |  |
| 警報機能 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合操作盤（その２）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本　　　　　　　　　体 |  | 警報停止機能 |  |  |  |  |
| 連動移報切替機能 |  |  |  |  |
| 表示切替機能 |  |  |  |  |
| 復旧機能 |  |  |  |  |
| 遠隔起動機能 |  |  |  |  |
| 情報伝達機能 |  |  |  |  |
| 制御機能 |  |  |  |  |
| 記録機能 |  |  |  |  |
| 消防活動支援機能 |  |  |  |  |
| 支援機能運用管理 | シミュレーション機能 |  |  |  |  |
| ガイダンス機能 |  |  |  |  |
| 履歴機能 |  |  |  |  |
| 自己診断機能 |  |  |  |  |
| 予備品等 |  |  |  |  |
| 総　　　合　　　点　　　検 |
| 総合作動 |  |  |  |  |
| 備　　　　　　　考 |  |
|  | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。