別記様式第30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

|  |
| --- |
| 共同住宅用スプリンクラー設備点検票 |
| 名称 |  | 防火管理者 |  |
| 所在 |  | 立会者 |  |
| 点検種別 | 機器　・　総合 | 点検年月日 | 　　年　　月　　日～　　年　　月　　日 |
| 点検者 | 氏名 | 点検者所属会社 | 社名　　　　　　　　　　ＴＥＬ |
| 住所 |
| 点検設備名 | ポンプ | 製造者名 | 電動機 | 製造者名 |
| 型 式 等 | 型 式 等 |
| 点　検　項　目 | 点　　検　　結　　果 | 措置内容 |
| 種別・容量等の内容 | 判定 | 不良内容 |
| 機　　　　器　　　　点　　　　検 |
| 水源 | 貯水槽 | 種別 |  |  |  |
| 水量 | ｍ3 |  |  |  |
| 水状 |  |  |  |  |
| 給水装置 |  |  |  |  |
| 水位計 |  |  |  |  |
| 圧力計 |  |  |  |  |
| バルブ類 |  |  |  |  |
| 加圧送水装置 | ポンプ方式 | 電動機の制御装置 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 電圧計・電流計 | Ｖ　　　　Ａ |  |  |  |
| 開閉器・スイッチ類 |  |  |  |  |
| ヒューズ類 | Ａ |  |  |  |
| 継電器 |  |  |  |  |
| 表示灯 |  |  |  |  |
| 結線接続 |  |  |  |  |
| 接地 |  |  |  |  |
| 予備品等 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共同住宅用スプリンクラー設備（その２）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加圧送水装置 | ポンプ方式 | 起動装置 | 開閉装置起動用水圧 | 圧力スイッチ | 設定圧力　　　 MPa |  |  |  |
| 起動用圧力タンク | 　　　　　　　 MPa |  |  |  |
| 機能 | 作動圧力　　　 MPa |  |  |  |
| 電動機 | 外形 |  |  |  |  |
| 回転軸 |  |  |  |  |
| 軸受部 |  |  |  |  |
| 軸継手 |  |  |  |  |
| 機能 |  |  |  |  |
| ポンプ | 外形 |  |  |  |  |
| 回転軸 |  |  |  |  |
| 軸受部 |  |  |  |  |
| グランド部 |  |  |  |  |
| 連成計・圧力計 |  |  |  |  |
| 性能 | MPa　　L/min |  |  |  |
| 呼水装置 | 呼水槽 | L |  |  |  |
| バルブ類 |  |  |  |  |
| 自動給水装置 |  |  |  |  |
| 減水警報装置 |  |  |  |  |
| フート弁 |  |  |  |  |
| 性能試験装置 |  |  |  |  |
| 高架水槽方式 | MPa |  |  |  |
| 圧力水槽方式 | MPa |  |  |  |
| 減圧のための措置 |  |  |  |  |
| 配管等 | 管・管継手 |  |  |  |  |
| 支持金具・つり金具 |  |  |  |  |
| バルブ類 |  |  |  |  |
| ろ過装置 |  |  |  |  |
| 逃し配管 |  |  |  |  |
| 標識 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共同住宅用スプリンクラー設備（その３）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送水口 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 標識 |  |  |  |  |
| ※スプリンクラーヘッド | 外形 |  |  |  |  |
| 感熱障害 |  |  |  |  |
| 散水分布障害 |  |  |  |  |
| 未警戒部分 |  |  |  |  |
| 適応性 |  |  |  |  |
| ※制御弁 | バルブ本体・付属品 |  |  |  |  |
| 標識 |  |  |  |  |
| ※表示器 | 外形 |  |  |  |  |
| 作動表示灯 |  |  |  |  |
| 制御弁表示灯 |  |  |  |  |
| 通電表示灯 |  |  |  |  |
| 自動警報装置 | ※発信部（流水検知装置・圧力検知装置） | バルブ本体等 | MPa |  |  |  |
| リターディング・チャンバー |  |  |  |  |
| 圧力スイッチ | 設定圧力　　 作動圧力　　MPa　　　　MPa |  |  |  |
| 受信部(表示装置) | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 表示機能 |  |  |  |  |
| 警報機能 |  |  |  |  |
| ※音声警報装置 | 外形 |  |  |  |  |
| 取付状態 |  |  |  |  |
| 警報音 |  |  |  |  |
| 鳴動方式 |  |  |  |  |
| 耐震措置 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

　　　６　票中※印のあるものは、（その５）に住戸、共用室又は管理人室ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共同住宅用スプリンクラー設備（その４）

|  |
| --- |
| 総　　　合　　　点　　　検 |
| 共同住宅用スプリンクラー設備 | ポンプ方式 | 起動性能等 | 加圧送水装置 |  |  |  |  |
| 表示・警報等 |  |  |  |  |
| 電動機の運転電流 | Ａ |  |  |  |
| 運転状況 |  |  |  |  |
| ※放水圧力 | MPa |  |  |  |
| 減圧のための措置 |  |  |  |  |
| 方式等高架水槽 | 表示・警報等 |  |  |  |  |
| ※放水圧力 | MPa |  |  |  |
| 減圧のための措置 |  |  |  |  |
| 備考 |  |
| 測定機器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

　　　６　票中※印のあるものは、（その５）に住戸、共用室又は管理人室ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共同住宅用スプリンクラー設備（その５）

（　　／　　）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　　　階 | 自動警報装置 | 制御弁・表示器 | 放水圧力 | スプリンクラーヘッド |
| 部屋番号 | 判　定 | ①流水検知装置・圧力検知装置②音声警報装置 | 判　定 | ①制御弁②表示器 | 判　定 | (MPa) | 判　定 | ①外形②感熱障害③散水分布障害④未警戒部分⑤適応性 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備　　考 |  |

留意事項　　住戸内の部分については、外観上の項目について居住者の自主点検をもって足りるものとすること。

　　　　　　この場合において、次に掲げる事項が、居住者に対して周知徹底されている必要があること。

　　　　　　ア　外観上の点検を実施する義務

　　　　　　イ　外観上の点検項目

　　　　　　ウ　異常が発生している場合の措置

　　　　　　エ　その他の留意事項

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　判定欄は、全て正常の場合は○印、一部でも不良の場合は×印を記入し、該当番号及び不良内容を記入すること。

　　　３　不良箇所の措置内容については、備考欄に記入すること。