## Sheet1
自主点検記録表
建物名称 |  | 記載年月日 | 年 月 日 |  | の管理 |  | (８)ちゅう房設備、ボイラー等増改設をしていませんか。 | いる・いない
所在地 |  | 記載者 |  |  |  |  | ※ちゅう房設備、ボイラー等は消防署への届出が必要な設備もあります。
項目 | 内 容 |  |  | 結 果 |  |  | (９)機器には、破損、亀裂又は燃料漏れはありませんか。 | ある ・ ない
1 | 増築、改築、用途変更等はありませんか。 |  |  | ある ・ ない |  |  | (10)耐震安全装置、過熱防止装置は正常に作動しますか。 | する・しない
増 築 | 変更等がある場合、いつですか。（ 年 月 日） | [5 empty] | (11)排気筒、排気ダクトに破損、亀裂はありませんか。 | ある ・ ない
２防火管理者 | (１)届出している防火管理者に変更はありませんか。 |  |  | ある ・ ない | ６ 喫煙 管理 |  | (１)喫煙場所及び喫煙場所を定め、それが守られていますか。 | いる・いない
| ※変更がある場合には、防火管理者選任（解任）届出が必要です。 | [5 empty] | (２)吸殻を定期的に灰皿等から収集し、水の入った容器などに処理していますか。 | いる・いない
| (２)防火管理者は、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必 |  |  | いる・いない | ７ |  | (１)建物の外周部又は階段、通路に可燃物が置いてありませんか。 | ある ・ ない
| 要な指示を与えていますか。 |  |  |  | 放火 防止 |  | (２)物置、空室などの施錠管理を行っていますか。 | いる・いない
| (３)共同防火管理協議事項が定められ、その内容が守られていますか。 |  |  | いる・いない |  |  | (３)巡回、監視を行っていますか。 | いる・いない
| ※高層建築物、地下街及び複合ビル等は共同防火管理協議事項の届出が必要です。 |  |  |  | ８ |  | (１)施設を使用しながら、工事を行う場合は、工事中の消防計画を定め届出をし | いる・いない
３消防計画 | (１)消防計画に変更はありませんか。 |  |  | ある ・ ない | 工事中の | 消防計画 | ていますか。
| (２)消防計画に定められた事項を、全従業員に周知徹底していますか。 |  |  | いる・いない |  |  | (２)溶接、溶断器等火源となる器具又は引火性接着剤や溶剤の取扱い等には、立 | いる・いない
| (３)人事異動等により自衛消防隊に変更はありませんか。 |  |  | ある ・ ない |  |  | 会いをしていますか。
| ※変更がある場合には、消防計画作成（変更）届出が必要です。 |  |  |  | ９ |  | (１)消火、通報、避難訓練を消防計画に基づき、定期的に実施していますか。 | いる・いない
| (１)避難口、廊下、階段及び階段室等の避難施設には、避難の障害となる物品等 |  |  | ある ・ ない | 教育訓練 |  | ※短時間労働者（パート、アルバイトを含む）に対する防災教育も必要です。
４火災予防管理 | が置いてありませんか。 | [5 empty] | ※特定防火対象物（飲食店・物品販売店・病院及び社会福祉施設等）は年に
| ある場合、どんな物ですか。（ ） | [5 empty] | ２回以上の訓練を実施してください。
| (２)防火戸、防火シャッターは適正に機能しますか。また閉鎖障害となるクサビ、 |  |  | ある ・ ない |  |  | (２)従業員等は、自衛消防隊としての指定された任務を周知し、担当する設備器 | いる・いない
| ワゴン、商品等が置いてありませんか。 | [5 empty] | 具の操作要領を知っていますか。
| ある場合、どんな物ですか。（ ） | [5 empty] | ※従業員等に対し質問又は消防用設備等を取扱わせ確認する。
| (３)非常用進入口周辺に物品等が置いてありませんか。 |  |  | ある ・ ない | １０ |  | (１)消防用設備等の点検は定期的に実施し、かつ、報告をしていますか。 | いる・いない
| ある場合、どんな物ですか。（ ） |  |  |  | 点検報告等 |  | ※機器点検は６ヶ月に１回、総合点検は１年に１回実施してください。
| (４)公会堂、飲食店、物品販売店・病院及び前記の用途のある複合ビルなどの |  |  | いる・いない |  |  | ※消防署への報告は、特定防火対象物（飲食店、物品販売店、病院及び社会福
| カーテン、じゅうたん等は防炎対象物品を使用していますか。 | [5 empty] | 祉施設等）は１年に１回、非特定防火対象物（工場、倉庫、事業所及び共同住
| (５)指定数量以上の危険物を無許可で、又は指定数量の５分の１以上、指定数量 |  |  | いる・いない |  |  | 宅等）は３年に１回必要です。
| 未満の危険物を無届で貯蔵又は取扱っていませんか。 | [5 empty] | (２)点検結果による不良箇所は、改修していますか。 | いる・いない
| ※指定数量とは→ガソリン200ℓ、灯油1,000ℓ、重油2,000ℓ等です。 | [5 empty] | (１)変電、発電設備など | いる・いない
| (６)危険物の取扱いは、防火上安全な場所及び安全な方法で行っていますか。 |  |  | いる・いない | １１ |  | ア 変電室などに、可燃物が置かれていませんか。
| (１)設備、器具に応じて正しく使用していますか。 |  |  | いる・いない | 電気設備 |  | イ 壁、床、天井及び防火戸に破損などありませんか。 | ある ・ ない
５火気使用設備・器具 | (２)火気の使用中は、その場を離れないで監視を行っていますか。 |  |  | いる・いない |  |  | ウ 必要な知識及び技能を有する者による、設備の各部分の点検及び絶縁抵抗 | いる・いない
| (３)使用後において、火元責任者等によるガス元栓等の閉鎖の確認を行っていま |  |  | いる・いない |  |  | 等の測定試験を実施し、その結果を記録し、かつ、保存していますか。
| すか。 また、その結果を記録していますか。 | [5 empty] | (２)配電盤、分電盤など | ある ・ ない いる・いない
| (４)防火管理者は、火元責任者、宿直者及び警備員等から火気管理について報告 |  |  | いる・いない |  |  | ア 開閉器、過電流遮断器に破損はなく、電線との接続部にゆるみがなく、ま
| を受け、適切な指示をしていますか。 | [5 empty] | た、過熱していませんか。
| (５)ちゅう房設備には、グリスフィルター又は防火ダンパーが設置されていますか。 |  |  | いる・いない |  |  | イ ヒューズ、過電流遮断器は、適正なものを使用していますか。 | いる・いない
| (６)フード及びグリスフィルター等の清掃を定期的に行っていますか。 |  |  | いる・いない
また、その結果を記録していますか。
最近の清掃年月日（ 年 月 日）
※汚れ方に応じ、数日から１ヶ月程度に１度は清掃しましょう。
| (７)周囲に可燃物が置かれていませんか。 |  |  | いる・いない
ある場合、どんな物ですか。（ ）